火电类

项目建议书

目    录

第一章 项目总论	1

1.1 项目背景	1

1.1.1项目名称	1

1.1.2项目承办单位	1

1.2 项目建议书编制依据	1

1.3 项目建议书编制原则	2

1.4 项目概况	3

1.4.1项目建设地点 	3

1.4.2技术改造内容	3

1.4.3投资估算和资金筹措	3

1.4.4项目综合评价结论	4

1.5 主要技术经济数据	4

第二章 项目单位概况及自然条件	6

2.1 项目单位简介	6

2.1.1项目单位概况	6

2.1.2项目厂址位置	8

2.1.3项目建议书范围	9

2.2 自然条件	10

2.2.1气象	10

2.2.2地形、地貌	10

2.2.3水文地质	11

2.2.4工程地质	11

2.2.5资源	11

2.2.6厂址的周围环境	12

2.2.7交通运输	13

2.2.8地震烈度	15

2.2.9大件设备运输	15

第三章 项目背景及投资必要性	17

3.1 技术改造背景	17

3.2 项目投资的必要性	19

3.2.1项目的建设符合国家产业政策	19

3.2.2项目的建设符合行业“十二五规划”	19

3.2.3项目的建设满足企业自身发展的需要	20

3.2.4项目的建设能降低企业污染物排放指标	21

3.2.5项目的建设具有明显的环境效益	21

3.2.6项目符合国家产业政策	22

第四章 电厂现状	23

4.1 电厂概况	23

4.2 电厂总体布置	24

4.3 锅炉系统相关的工艺参数	26

4.3.1锅炉介绍	26

4.3.2锅炉燃煤煤质分析	30

4.3.3吸收剂组份	30

4.4 电厂地区环境现状	31

4.4.1社会环境状况	31

4.4.2环境质量现状	31

4.5 电厂目前存在的问题	32

4.5.1锅炉系统目前的脱硫系统无法满足行业排放标准	33

4.5.2锅炉系统目前无脱硝系统	33

4.5.3烟气脱硫技术对烟囱的腐蚀性强	33

4.6 技术改造的必要性	33

第五章 脱硫脱硝工艺方案的选择	35

5.1 脱硫工艺	35

5.1.1燃煤锅炉SO2的生成机理	35

5.1.2脱硫工艺简介	36

5.1.3脱硫工艺选择的原则	36

5.1.4脱硫工艺的选择	37

5.2 脱硝工艺	39

5.2.1燃煤锅炉NOx的生成机理	39

5.2.2脱硝工艺简介	42

5.2.3脱硝工艺选择的原则	48

5.2.4脱硝工艺的选择	49

5.3 烟囱防腐	65

5.3.1烟囱概况	65

5.3.2烟囱防腐改造方案	66

第六章 烟气脱硫、脱硝、防腐系统组成及介绍	70

6.1 项目脱硫系统	70

6.1.1脱硫系统概述	70

6.1.2石灰石-石膏湿法脱硫系统	72

6.1.3脱硫系统技术改造方案	80

6.1.4脱硫系统主要设备清单	80

6.2 项目脱硝系统	92

6.2.1脱硝系统概述	92

6.2.2 SNCR脱硝系统	92

6.2.3脱硝系统技术改造方案	105

6.2.4脱硝系统主要设备清单	105

6.3 项目烟囱防腐技术改造	108

第七章 项目能源消耗量及节能措施	110

7.1 项目所在地能源供应条件	110

7.1.1项目使用能源品种的选用原则	110

7.1.2项目所在地能源供应条件	110

7.2 合理用能标准和节能设计规范	110

7.2.1相关法律、法规、规划和产业政策	110

7.2.2节能标准及技术规定	112

7.2.3相关终端用能产品能效标准	113

7.3 项目能源消耗种类及数量计算	113

7.3.1能源消耗种类、来源及其流向	113

7.3.2能耗计算	113

7.4 合理用能的主要措施	114

7.4.1节能措施综述	114

7.4.2电气专业节能	114

7.4.3给排水专业节能	115

7.4.4动力专业节能	115

7.5 能源管理及计量	115

第八章 环境保护	117

8.1 项目周围环境现状	117

8.2 主要污染源	117

8.3 治理方案	117

8.4 绿化	118

8.5 环境影响评论结论	119

8.6 社会效益分析	119

8.6.1环境效益	119

8.6.2社会经济效益	119

第九章 职业安全健康和消防	122

9.1 职业安全健康	122

9.1.1法律、法规及条例	122

9.1.2设计采用的主要标准、规范	122

9.2 职业安全健康与环境管理体系	122

9.2.1安全健康与环境管理目标	122

9.2.2职责与权限	123

9.3 安全施工规划及措施	125

9.4 文明施工与环境管理规划及措施	130

9.5 消防安全管理	131

9.5.1设计中采用的标准及规范	131

9.5.2方针	131

9.5.3目标	131

9.5.4消防安全管理体系	131

9.5.5消防工作制度	131

9.6 消防安全措施	132

9.6.1组织措施	132

9.6.2管理措施	132

9.6.3现场措施	133

第十章 施工组织和劳动定员	135

10.1 施工管理	135

10.2 人员编制	135

10.3 人员培训	135

第十一章 项目实施进度安排	136

11.1 项目实施的各阶段	136

11.1.1建立项目实施管理机构	136

11.1.2项目前期准备	136

11.1.3施工和生产准备	136

11.1.4竣工验收	136

11.2 项目实施进度	137

第十二章 项目招投标方案	138

12.1 招标范围及招标组织形式	138

12.2 投标、开标、评标和中标程序	138

12.3 评标委员会的人员组成和资质要求	139

第十三章 投资估算与资金筹措	140

13.1 投资估算依据	140

13.2 项目总投资估算	140

13.2.1分专业投资估算	142

13.2.2分系统投资估算	145

13.4 资金筹措	148

第十四章 财务评价	149

14.1 财务预测方法及依据	149

14.2 财务假设	149

14.3 产品销售收入及税金变化估算	149

14.4 产品成本及费用变化估算	150

14.4.1老厂烟气脱硫改造经济运行成本	150

14.4.2新厂烟气脱硫改造经济运行成本	150

14.4.3老厂烟气脱硝改造经济运行成本	150

14.4.4新厂烟气脱硝改造经济运行成本	151

14.5 财务分析结论	151

第十五章 经济和社会影响分析	152

15.1 减少污染物排放浓度	152

15.2 良好的社会效益	152

第十六章 结论及建议	153

附表一 销售收入变化估算表	154

附表二 总成本费用变化估算表	155